ТЕХНИЧКИ ОПИС ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ

Поправка система видео надзора у школи са заменом резервних делова

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ред.бр. | **Назив услуге** |
| 1. | Поправка система за 7 IP камера Mini Dome (спољашњих и унутрашњих) 4MP Hik Vision DS-2CD2142FWS-I  Динара\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. | Носачи за 7 камера за зидну монтажу камере DS-1258ZJ  Динара\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. | 4-портни Switch + 1 Uplink, HikVision DS-3E0105P-E  Динара\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. | Испорука , уградња и монтажа одговарајућих каблова, конектора, носача, каналица, модула, црева и осталог монтажног материјала  Динара\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5. | Монтажа опреме и материјала, програмирање, испитивање и пуштање у рад система  Динара\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

. Износ укупне накнаде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара

Износ накнаде услуге је дат са ПДВ да не

Плаћање у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана пријема рачуна.

Гаранција за изведене радове\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Услуга се врши на адреси наручиоца ОШ „Младост“ Нови Београд, Гандијева 99

Понуђач

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_