Спецификација услуге – СЕРВИС ОПРЕМЕ за ЗОП

| Ред.бр. | Назив | Потреба | По јединици/укупно |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сервисирање противпожарних апарата шестомесечно | 24 ком |  |
| 2. | Контрола противпожарних апарата шестомесечно | 24 ком |  |
| 3. | Сервисирање хидраната шестомесечно | 11 ком |  |
| 4. | Контрола хидраната шестомесечно | 11 ком |  |
| 5. | Уградња картица са израдом записника шестомесечно | 24 пп апарат и 11 хидрант |  |
| 6. | Сервисни излазак возила |  |  |
| 7. | Испитивање громобранске инсталације | 34 мерна места |  |
| 8. | Обука запосленог из области ЗОП-а | По запосленом |  |
| 9. | Провера знања из области ЗОП-а | По запосленом |  |
| 10 | Испитивање исправности електронских инстлација школе | Површина школе 4500 м, приземље,први и други спрат |  |
|  |  | УКУПНО |  |

.           Лице задужено за послове ЗОП обавља и  послове:

-  припреме нормативна акта из области Заштите од пожара

-  предлаже Наручиоцу примену превентивних мера из ЗОП-а

-  води евиденцију и стручне налазе о редовном испитивању исправности опреме и

инсталација

-    редовно контролише примену  превентивних мера од стране запослених и

забрањује рад услучају

опасности избијања пожара.

-  по потреби  врши обуку и проверу знања запослених из области ЗОП-а

Услуга се врши у објекту Наручиоца ОШ „Младост“ Нови Београд, Гандијева 99

за период до 31.1.2018.год. на месечном нивоу.

За ангажовано стручно лице по закључењу уговора доставити копију дипломе и лиценце за обављање послова стручног лица из ЗОП

Износ накнаде за послове лица за ЗОП на месечном нивоу_______________динара

Износ накнаде услуге је дат  са ПДВ               да             не

Понуђач

М.П.

____________________