Спецификација услуге – преглед и испитивање громобранске инсталације и електричних инсталација ниског напона

ВИЗУЕЛНИ ПРЕГЛЕД И МЕРЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ОБЈЕКТА ОД АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА,ТЕРМОВИЗИЈСКИ ПРЕГЛЕД ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Ред.бр. | Назив | Потреба | По јединици/укупно |
| 1. | громобранска места | 17 ком |  |
| 2. | GRO L1-L3 | 3 ком |  |
| 3. | Приземље RO-1 L1-L3 | 3 ком |  |
| 4. | Учионице RO-1 L | 26 ком |  |
| 5. | ROV-V L1-L3 | 3 ком |  |
| 7. | Котларница RO-V | 3 ком |  |
| 8. | RO-2 L1-L3 | 3 ком |  |
| 9. | Учионице RO-2 | 12 ком |  |
| 10 | RO-3 L1-L3 | 3 ком |  |
| 11 | Учионице RO-3 | 15 ком |  |
| 12 | Фискултурна сала RO-3 | 9 |  |
| 13 | RO-К кухиња L1-L3 | 3 |  |
| 14 | Трпезарија RO-K | 14 |  |
| 15 | Први спрат RO-4 L1-L3 | 3 |  |
| 16 | Учионице RО-4 | 22 |  |
| 17 | RO-6 L1-L3 | 3 |  |
| 18 | Психолог, стоматолог, учионице RO-6 | 15 |  |
| 19 | RO-5 L1-L3 | 3 |  |
| 20 | Учионице RO-5 | 19 |  |
| 21 | Други спрат RO-8 L1-L3 | 3 |  |
| 22 | Учионице RO-8 | 12 |  |
| 23 | RO-7 L1-L3 | 3 |  |
| 24 | Учионице RO-7 | 12 |  |
|  |  | УКУПНО |  |

Услуга се врши у објекту Наручиоца ОШ „Младост“ Нови Београд, Гандијева 99

За ангажовано стручно лице по закључењу уговора доставити копију дипломе и лиценце Инжињерске коморе Србије одговорног извођача радова.

Понуђач мора да поседује Сертификат о акредитацији за контролисање електричних и громобранских инсталација

За инструменте којима се врши мерење доставити доказ да су еталонирани односно доставити уверење о еталонирању које издаје одговарајућа акредитована лабораторија.

Износ накнаде услуге је дат са ПДВ да не

Понуђач

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_