**СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ДОПУНЕ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ОШ**

**„МЛАДОСТ“ НОВИ БЕОГРАД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.БР.** | **ОПИС** | **ЈЕД. МЕРЕ** | **КОЛИЧИНА** | **УКУПНА ЦЕНА** |
| **1** | **EVO192/PCB 192 зоне – алармна централа** | **ком** | **1** |  |
| **2** | **Метална кутија 280мм х 280мм х 80 мм** | **ком** | **2** |  |
| **3** | **40 VA трансфгорматор** | **ком** | **2** |  |
| **4** | **UL7-12 оловни акумулатор 12V/7Ah** | **ком** | **2** |  |
| **5** | **LCD šifrator K641+ бројчано алфабетни 192 зоне** | **ком** | **1** |  |
| **6** | **DM50 сензор покрета домет 12 м видни угао 110** | **ком** | **36** |  |
| **7** | **BS-OS359 сирена са блицером** | **ком** | **1** |  |
| **8** | **UL1.3-12 оловни акумулатор 12V/1.3 Ah** | **ком** | **1** |  |
| **9** | **EPA-200 унтрашња сирена са строб светлом** | **ком** | **1** |  |
| **10** | **PS17 модул за помоћно напајање 1-7А** | **ком** | **1** |  |
| **11** | **IP150 интернет модул за контролу, мониторинг и програмирање алармних централа кроз IP мрежу** | **ком** | **1** |  |
| **12** | **VDMP3 телефонска дојава 5 телефонских бројева** | **ком** | **1** |  |
| **13** | **307USB интерфејс за директно повезивање** | **ком** | **1** |  |
| **14** | **Радови на сервисирању и допуни система** | **ком** | **1** |  |
|  |  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ** |  |
|  |  |  | **УКУПНО СА ПДВ** |  |

**Плаћање у две рате:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Рок извршења услуге\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Гаранција за извршене услуге и опрему\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОНУЂАЧ**