**ТЕХНИЧКИ ОПИС ПОТРЕБНИХ ДОБАРА**

**ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ред.бр. | **Назив добра** |
| 1. | 4 МP Вандалотпорна ONVIF DOME камера Hikvisin DS-2CD1141-1 12 комада  Динара\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. | Носачи камере – метални Hikvision DS-12727ZJ-110 1 комад  Динара\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. | Пластични коси плафонски носачи Hikvison DS-1259ZJ 10 комада  Динара\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. | HDD4 TB WD40PURX-78 2 комада  Динара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5. | Тенда TEF1105P-4-63W 5\*10/100 Mbps, port 1 do port 4 подржава PoE напајање, PoE protocol: IEEE 802.3, IEEE 802.3u; IEEE 802.3x;IEEE 802.3f;IEEE 802.3at, укупно 58 W, радна температура -10 С – 45 С, dimenzije 100 mm x 100 mm x 26 mm 2 комада  Динара\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6. | Hikvision DS-7632NI-I2 – 32 канални NVR; 1 комад  Динара \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7. | 2 MP PTZ камера са IR расветом Hikvision Hikvision DS-2DE7232IW-AE; 1 комад  Динара\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8. | Трансформатор за напајање PTZ kamera 24 VAC/80 VA; 1 комад  Динара\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9. | Зидни носач за Hikvisioin PTZ камере са адаптивним носачем за угао Hikvision DS-1602ZJ-Corner; 1 комад  Динара\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10. | Каблови и инсталациони материјал:  1. SFTB kabl 5E WALL 360 m  2. Напојни кабл N2XH 3x1.5 mm2 20 m  3. ПВЦ каналица 16 x 16 mm2 самогасиве 100 m  4. Модул RJ 45 wall UTO кабл 31 m  5. FTP patch cord kabl 5E o,5 m комад 3  Динара\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11. | Монтажа и демонтажа опреме и материјала, каблирање, програмирање, испитивање и пуштање у рад система  Динара\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

. Износ укупне накнаде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара

Износ накнаде услуге је дат са ПДВ: да не

Плаћање у две рате року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана пријема рачуна. Прва

рата\_\_\_\_\_\_\_\_\_друга рата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гаранција за испоручену опрему \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Добра се достављају и монтирају на адреси наручиоца ОШ „Младост“ Нови Београд, Гандијева 99

Понуђач

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_