Спецификација услуге – ангажовање стручног лица за  заштиту од пожара

| Ред.бр. | Назив | Потреба | По јединици/укупно |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сервисирање ручне дојаве пожара | 1 ком |  |
| 2. | Контрола ручне дојаве пожара | 1 ком |  |
| 3. | Сервисирање противпаничне расвете | 24 ком |  |
| 4. | Контрола противпаничне расвете | 24 ком |  |
| 5. | Сервисирање противпожарних апарата за почетно гашење пожара | 25 ком |  |
| 6. | Контрола противпожарних апарата за почетно гашење пожара типа „S“ и „CO2“ | 25 ком |  |
| 7. | Сервисирање хидраната | 10 ком |  |
| 8. | Контрола хидраната | 10 ком |  |
| 9. | Обука запосленог у области ЗОП | 100 |  |
| 10. | Провера знања у области ЗОП | 100 |  |
| 11. | Израда нормативних аката у области ЗОП | Свих облика аката |  |
| 12 | Уградња картица |  |  |
| 13 | Сервисни излазак возила |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |

Цене су са ПДВ                             ДА                          НЕ

Датум_________

Понуђач

М.П.

____________________