Спецификација услуге – СЕРВИС ОПРЕМЕ за ЗОП
	
	
	
	

	Ред.бр.
	Назив
	Потреба
	По јединици/укупно

	1.
	Сервисирање противпожарних апарата 
                                                 шестомесечно
	7 ком
	

	2.
	Контрола противпожарних апарата
                                                  шестомесечно
	7 ком
	

	3.
	Сервисирање хидраната
                                                  шестомесечно
	10 ком
	   

	4.
	Контрола хидраната
                                                   шестомесечно
	10 ком
	

	5.
	Уградња картица  са израдом записника
                                                     шестомесечно
	7 пп апарат и 10 хидрант
	

	6.
	Сервисни излазак возила
	
	

	
	
	УКУПНО
	


.           Лице задужено за послове ППЗ обавља и  послове:

             -  припреме нормативна акта из области Заштите од пожара 

             -  предлаже Наручиоцу примену превентивних мера из ЗОП-а

             -  води евиденцију и стручне налазе о редовном испитивању исправности опреме и  

                инсталација

-    редовно контролише примену  превентивних мера од стране запослених и     

     забрањује рад услучају     

    опасности избијања пожара. 

  -  по потреби  врши обуку и проверу знања запослених из области ЗОП-а

Услуга се врши у објекту Наручиоца ОШ „Младост“ Нови Београд, Гандијева 99

за период до 31.1.2016.год. на месечном нивоу
Износ накнаде за послове лица за ППЗ на месечном нивоу_______________динара

Износ накнаде услуге је дат  са ПДВ               да             не









Понуђач
                                        М.П.                                              








____________________

